# Automatizace a kybernetika (stručný přehled)

Automatizace = proces nahrazení bezprostřední účasti člověka (operátora) při řízení výrobních pochodů a objektů

Automatické řízení pracuje bez nutnosti zásahu obsluhy. Při integraci v rámci velkých výrobních celků.

Mluvíme o automatizovaném řízení nebo o tzv. automatizovaných systémech řízení

(člověk+automaty+mechanismy)

V současné době mohou robotické systémy nahradit člověka i v životu nebezpečných situacích (roboti pro odstraňování výbušnin, roboti pro manipulaci s radioaktivními látkami, automatické kosmické sondy). Automatizace také umožňuje, aby jednotliví členové lidské společnosti, účelně využívali svoje tvůrčí schopnosti a věnovat se svým zájmům ve volném čase.

## Kybernetika = věda o řízení a sdělování v živých organismech a strojích (ekonomice, společnosti)

zabývá se dynamickými, samočinně se řídícími systémy

otázka zkoumání: stabilita vývoje a jednání zkoumaného systému a to i při změnách okolních podmínek

Teoretická kybernetika:

teorie systému

teorie informace

teorie řízení

teorie učení

teorie algoritmů a her

Aplikovaná kybernetika:

technická kybernetika

biologická kybernetika (biokybernetika)

ekonomická, lékařská, organizační, pedagogická kybernetika

Řádková schémata a jejich kreslení:

Příklad řádkového schémata, ovládání stykače z

jednoho místa:

Jednopólové,   popřípadě  vícepólové   schéma  základní  s označením  typu   a  druhu  zařízení   vystihující  způsob napájení,  zajištění,  měření   a  ochran,  členěné  podle jednotlivých  rozváděčů  nebo zařízení;  pomocné  obvody (například ovládací, blokové) mohou  být vyjádřeny pouze v řádkovém schématu.

Řádkové schéma vystihují způsob řízení obsluhy, řešení vazby, blokování a  dalších speciálních požadavků s vyznačením umístění přístrojů různých zařízení.