Pneumatické převodníky

Převodníky slouží k dalšímu zpracování signálu ze snímačů/čidel.

Membrána

převodník p/l

do 10 kPa guma

do 100 kPa mosaz

nad 100 kPa ocel

Vlnovec

převodník p/h, resp. p/F, h=0-4 mm, p=0-100kPa